## お願い事項
＜要望書_お願い＞
<新規作成の時>
・電磁流量計１台につき、１要望書(Excel)で作成願います。
(Sheetで分けて、複数台設定書を作成しないでください)
・ファイル名は、〇〇営業所_ ▲▲建設_施設解体工事_0901.xlsxの様に
(営業所名 得意先名 現場名 日付.xlsx)の形にて作成をお願いいたします。
(依頼元/得意先/現場名/依頼日時を入力すればセル「AF3」に表示されますので、コピーして保存時のファイル名に使用して下さい)
・最新版形式でのご提出をお願い致します
(＠一体型電磁流量計設定書 20240101現在）
・要望書を指定フォルダへ貼り付け後は
必ず管轄EGへ「受注メモ」の送信をお願いいたします。
「受注メモ」が無いと実作業を行えません
<その他>
① | 出庫機械は東芝製表示計一体型、出荷元工場は東京DLC・大阪DLCのいずれかになります。 |  | （1001360:EG通信計測部_業務課） |  | になります。
② | 出庫時の標準吸込・吐出配管継ぎ手・電源ケーブルは表記リストの通りです。
それ以外の継ぎ手・ケーブル長は別途有償となります。もしくは、お客様でご用意をお願い致します。
③ | 出庫時の標準表示は「瞬間流量」㎥/min ｢積算流量」㎥で設定しています。
％表示等で見たい場合には「その他_指示事項記入欄」に記入願います。
④ | 出庫時の標準入力/出力の信号ケーブルは付属していません。有償でのご用意は可能ですが
宜しければお客様側にてご用意頂く様にお願い致します。
⑤ | その他、確認事項は「通信計測部」迄、お問い合わせをお願い致します | 通信計測部(TEL03-6666-2329) |  | までご連絡をお願いします。
⚠注意事項
・ | 測定温度は約"１２０℃"まで対応しております
・ | お客様で記録をパソコン等に記録したいという要望が時々御座いますが
流量計出力は直接パソコンに取り込めませんのでご了承をお願い致します。
・ | 測定する液体の対象は、基本的に「水/泥水」を想定しております。
それ以外のセメントミルクや薬品等を使用する事は可能ですが
必ず「洗浄&清掃」後の返却をお願い致します(最悪、"高額請求"になります)
測定する液体のところにもカーソルを合わせたら注意書きが出るように設定お願いします。 |  | 通信計測部(TEL03-6666-2329) |  | までご連絡をお願いします。

## データ提出用
一体型電磁流量計_設定要望書 | [15 empty] | 依頼先： |  |  | どちらかを選択 |  |  |  | 業務使用欄
|  | 部分記入の上 |  |  | ( |  |  | は通信記入箇所) | [7 empty] | 出庫先： |  |  | どちらかを選択
エクセルデータで担当営業へ提出お願い致します。 | [16 empty] | 管理番号 | [5 empty] | ファイル名への使用セル
|  |  | 名称 | [5 empty] | ｺｰﾄﾞ
依頼元営業所 | [15 empty] | 担当営業
現場設定部門 | [15 empty] | 依 頼 日 |  |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 追 加
得意先 | [15 empty] | 手配選択 |  | 希望の手配方法 | [9 empty] | 削 除 | 秒
現場 | [15 empty] | 希 望 日 |  |  |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 変 更 | 連続 | ×
| 待理由 |  |  | 月 |  | 日 | 時点で |  | 営業所確認待ち |  |  |  |  | 依頼メモ待ち
FALSE | [7 empty] | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE
・お客様のご利用条件に合わせて出荷前設定の上、出荷対応しております。
各☑のチェックをお願い致します、チェックが無い場合は「標準」設定での出荷となります。
「★」マークは選択式(プルダウン式)です、表示項目の何れかの選択をお願い致します。
・確認なく出荷すると、全てお客様での設定対応となります。必ずご注文時にご確認の上、ご指定下さい。
型 式 |  |  |  |  | LF-410/620 | [17 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
口径サイズ | [6 empty] | ２Ｂ |  |  | ３Ｂ |  |  | ４Ｂ |  |  |  | ６Ｂ |  |  | ８Ｂ
[7 empty] | (50mm) |  |  | (80mm) |  |  | (100mm) |  |  |  | (150mm) |  |  | (200mm)
測定最大流量(標準） | [5 empty] | 1.0㎥/min |  |  | 3.0㎥/min |  |  | 4.5㎥/min |  |  |  | 10㎥/min |  |  | 18㎥/min
小数点表示桁数（標準） | [5 empty] | 小数点以下2桁 |  |  | 小数点以下2桁 |  |  | 小数点以下2桁 |  |  |  | 小数点以下1桁 |  |  | 小数点以下1桁
台数 | [13 empty] | 台(複数台時は、同一設定の時のみ)
測定する液体 |  |  |  |  | 水
[6 empty] | その他 |  | ( | [12 empty] | ) |  | FALSE
設定項目("★"箇所はプルダウンで選択)
配 管 継ぎ手 |  | 吸 込 口 |  |  |  | 無償(標準) |  | ★
[6 empty] | 有 償 |  | タケノコ（有 償） | [14 empty] | FALSE
|  | 吐 出 口 |  |  |  | 無償(標準) |  | ★
[6 empty] | 有 償 |  | タケノコ（有 償） | [14 empty] | FALSE
測 定 最 大 流 量 瞬 時 表 示 | [5 empty] | 標準設定 |  | 選択された口径サイズでの、測定最大流量(標準)のとおり(上部記載あり)
[6 empty] | 別 設 定 |  | 最 大 流 量小数点 単 位： |  |  |  |  | ( |  |  | )m3/min | [6 empty] | FALSE
最大流量希望 小数点表示桁数 | [5 empty] | 標準設定 |  | 選択された口径サイズでの、小数点表示桁数(標準)のとおり(上部記載あり)
[6 empty] | 別 設 定 |  | 希 望 表 示 桁 数： |  |  |  |  | 小数点以下( |  |  |  |  | 桁） |  |  |  |  | FALSE
積 算 流 量 表 示 | [5 empty] | 標準設定 |  | "１カウント １m3”小数点表示なし
[6 empty] | 別設定 |  | 小数点表示、表示単位変更希望の場合は別設定 | [14 empty] | FALSE
[8 empty] | 希望表示桁数→ |  |  | ★ | [5 empty] | 表示単位変更→ |  |  | ★
電 源 ケ ー ブ ル | [5 empty] | 無償(標準) |  | "ケーブル長５m＋プラグ無"
[6 empty] | 有 償 (別 設 定) |  | ケーブル長さ変更、プラグあり希望の場合は別設定 | [14 empty] | FALSE
[8 empty] | 希望ケーブル長：( | [5 empty] | m） | 電源プラグ有無→ |  |  |  | ★
信 号 ケ ー ブ ル | [5 empty] | 無償(標準) |  | " な し "
[6 empty] | 有 償 |  | 希望ケーブル長：( | [5 empty] | m） |  | (別途の接続時にのみ必要) | [6 empty] | FALSE
（その他_指示事項記入欄） | [5 empty] | 出荷準備(設定)には時間が掛かります、余裕を持った提出をお願い致します。
通信ICT事業部_記入欄 |  |  | 管理番号 |  |  |  |  | 設定日 |  |  |  |  | 設定者 |  |  |  |  | 確認者
Note on X8: 手配方法を 選択して下さい。
Note on B22: 最大流量を表示する際の表示可能桁数になります
Note on O25: 水以外を測定する場合はこちらに記入してください。 測定する液体は「水・泥水」を想定しております。 それ以外のセメントミルクなど測定することも可能ですが、必ず洗浄＆清掃後の返却をお願いいたします。

## 最大流量の目安表
最大流量の目安表
時間単位：min（１分間）
口径サイズ | 最大流量 | m3/min | 最大流量 | L/min
2B(50㎜) | 1 | m3/min | 1000 | L/min
3B(80㎜) | 3.0 | m3/min | 3000 | L/min
4B(100㎜) | 4.5 | m3/min | 4500 | L/min
6B(150㎜) | 10.0 | m3/min | 10000 | L/min
8B(200㎜) | 18.0 | m3/min | 18000 | L/min
時間単位：h（１時間）
口径サイズ | 最大流量 | m3/h | 最大流量 | L/h
2B(50㎜) | 60 | m3/h | 60000 | L/h
3B(80㎜) | 180 | m3/h | 180000 | L/h
4B(100㎜) | 270 | m3/h | 270000 | L/h
6B(150㎜) | 600 | m3/h | 600000 | L/h
8B(200㎜) | 1080 | m3/h | 1080000 | L/h
最大流量を超える場合は一つサイズの大きい口径を選択してください。
※表示は、設定値の125％まで表示する。それ以上に成ると「OVER125％」と表示になる。
一体型電磁流量計は満水状態で使用する。

## プルダウン_項目 (hidden)
測定物(H24) | 継手_標準(H27/29) | 継手_別設(H28/30) | 最大流量単位(T32)
★ | ★ | ★ | ★
水 | JIS_10K フランジ | タケノコ（有 償） | )ℓ/s
泥水 | Ｓカラー |  | )mℓ/s
その他 | ボルト・ナット・パッキンのみ |  | )m3/s
| なし(客先用意) |  | )ℓ/min
)mℓ/min
)m3/min
)ℓ/h
)mℓ/h
)m3/h
別設定電源ケーブルプラグ(W36) | 通信_選択(Y2/3) |  | 積算表示単位
★ | どちらかを選択 | 希望の手配方法 | ★
プラグ 無 | 通信_東京ＤＬセンター | <発送> | m³
有（電圧_100V用） | 通信_大阪ＤＬセンター | <引取> | ℓ
有（電圧_200V用） |  | <移動> | ㎖
積算表示
★
整数表示
小数第1位まで表示
小数第2位まで表示
小数第3位まで表示
小数第4位まで表示
小数第5位まで表示
小数第6位まで表示
小数第7位まで表示
小数第8位まで表示